## Экзаменационные билеты для подготовки аппаратчиков химводоочистки

## БИЛЕТ № 1

1. Что такое титрование?

2. Технология смешения реагентов с водой. Хлопьеобразование.

3. Правила работы с кислотами, щелочами и другими химическими реагентами.

4.Жесткость, определение жёсткости воды.

5. Нормативно-техническая документация на рабочем месте аппаратчика ХВО в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейный котлов.

## БИЛЕТ № 2

1. Ответственность рабочих за нарушение Правил безопасности труда и трудовой дисциплины.

2. Теоретические основы очистки воды фильтрованием через зернистые материалы.

3. Требования, предъявляемые к организации рабочего места.

4. Приготовление 1-процентного раствора фенолфталеина.

5. Допускается ли в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов подпитка котлов сырой водой?

## БИЛЕТ № 3

1. Виды инструктажа по технике безопасности, порядок и сроки проведения и оформления.

2. Назначение и конструкции механических фильтров. Основные показатели работы.

3. Признаки отравления вредными веществами и способы оказания первой помощи.

4. Приготовление 0,1 –процентного раствора метилоранжа.

5.Нормы качества питательной воды водотрубных котлов с рабочим давлением до 40 бар.

## БИЛЕТ № 4

1. Приготовление 0,1-процентного раствора метилоранжа.

2. Что такое индикаторы?

3. Правила работы с химическими реагентами и обращения с химической посудой. Средства индивидуальной защиты.

4. Значение качества питательной воды и роль водоподготовки в котельных установках.

5. Требования Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов к манометрам, устанавливаемым в котельной.

## БИЛЕТ № 5

1. Понятие о титровании и титре. Общие приёмы титрования, способы установки титра.

2. Внутрикотловая обработка воды.

3. Статистическое электричество, защита от него в цехе химводоочистки.

4. Установки последовательного и параллельного Н-Nа-катионирования.

5. Требования Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов к качеству котловой воды.

## БИЛЕТ № 6

1. Приготовление 0,1-процентного раствора кислоты (серной).

2. Ионообменные фильтры. Конструкции Н-катионитных и Na-катионитных фильтров.

3. Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила хранения.

4. Условия образования накипи в паровом котле.

5. Нормы качества питательной воды водотрубных котлов с рабочим давлением пара до 40 бар в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов.

## БИЛЕТ № 7

1. Образование накипи внутри котла.

2. Устройство и назначение декарбонизаторов.

3. Первая помощь при несчастных случаях, кровотечениях, переломах, поражениях электрическим током.

4. Что такое титрование?

5. Нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов в соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов.

## БИЛЕТ № 8

1. Понятие о концентрации растворов. Порядок пересчета из одного вида концентрата в другой.

2. Принцип работы теплообменных аппаратов ХВО. Очистка теплообменника.

3. Причины возникновения пожаров. Меры пожарной профилактики на производстве.

4. Приготовление рабочего раствора соли для регенерации.

5. Допускается ли Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов подпитка котлов сырой водой?

## БИЛЕТ № 9

1. Теплоизоляционные материалы.

2. Что такое индикаторы?

3. Профессиональные заболевания. Понятие о вредных веществах, применяемых в лабораториях водоподготовки.

4. Коррозия металлов.

5. Требования Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов к освещению оборудования водоподготовки.

## БИЛЕТ № 10

1. Физико-химический состав природных вод и его классификация.

2. Общая, временная, постоянная жесткость.

3. Правила обращения с химическими реагентами. Средства индивидуально защиты.

4. Сущность катионного обмена.

5. Основные требования Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов при обслуживании основного и вспомогательного оборудования и при работе в химической лаборатории.

## БИЛЕТ № 11

1. Физические и химические показатели качества природной воды.

2. Требования к трубопроводам и арматуре. Окраска и маркировка трубопроводов.

3. Правила обращения со стеклянной химической посудой. Средства индивидуальной защиты.

4. Щелочность. Определение щелочности, единицы измерения.

5. Перечень возможных неисправностей и меры по их ликвидации в соответствии с требованиями «Правил…».

## БИЛЕТ № 12

1. Классификация примесей природных и сточных вод.

2. Виды арматуры: задвижки, вентили, краны, обратные и предохранительные клапаны. Принцип действия, правила эксплуатации. Условные обозначения на арматуре.

3. Характерные признаки отравления вредными веществами. Оказание первой помощи.

4. Сущность катионного обмена.

5. В каких случаях в соответствии с «Правилами…» запрещается пуск оборудования и выполнение отдельных операций при его работе?

## БИЛЕТ № 13

1. Классификация методов удаления примесей. Характеристика процессов безреагентного и реагентного методов удаления примесей.

2. Коррозия металла, оборудования, узлов ХВО, трубопровода питательной воды и конденсатопроводов, поверхностей нагрева паровых котлов.

3. Защита органов дыхания от проникновения вредных веществ.

4. Ионообменные материалы.

5. Какие схемы должны находиться на рабочем месте в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов?

## БИЛЕТ № 14

1. Удаление из воды растворенных газов. Физические и химические методы дегазации.

2. Аварийная остановка оборудования, ее причины. Сдача оборудования в ремонт и прием из ремонта.

3. Мероприятия по борьбе с шумом, загрязнением почвы, атмосферы, водяной среды.

4. Пожарная безопасность, охрана труда персонала.

5. Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов к арматуре, устанавливаемой на котле и трубопроводах химводоочистки.

## БИЛЕТ № 15

1. Умягчение воды. Выбор метода умягчения. Характеристика термического и реагентного методов умягчения воды.

2. Накипь и шламы. Состав, структура и физические свойства отложений, их влияние на протекание коррозии оборудования, методы предотвращения и удаления.

3. Санитарные требования к рабочим помещениям.

4. Зависимость технико-экономических показателей котельной от работы водоподготовки.

5. Перечень возможных неисправностей и меры по их ликвидации в соответствии с требованиями Правил и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов.

## БИЛЕТ № 16

1. Устройство для отбора проб. Требования к материалу пробоотборных устройств, к температуре отбираемых сред.

2. Виды коррозии и формы ее проявления.

3. Значение правильного освещения помещения и рабочих мест, требования к их освещению.

4. Взрыхление Na-катионитных фильтров.

5. Нормативно-техническая документация на рабочем месте аппаратчика ХВО в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов.

## БИЛЕТ № 17

1. Удаление из воды растворимых газов (дегазация воды, физические и химические методы дегазации).

2. Требования к устройству железобетонных и стальных баков, их испытание наливами.

3.Возможные случаи производственного травматизма в цехах водоподготовки. Мероприятия по устранению причин травматизма.

4. Приготовление рабочего раствора соли для регенерации.

5. Кто в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов утверждает инструкции по обеспечению водно-химического режима?

## БИЛЕТ № 18

1. Натрий-катионитный, водород-катионитный методы умягчения воды. Катионитные фильтры.

2. Методы борьбы с коррозией на ХВО: удаление углекислоты в декарбонизаторе, применение противокоррозийных покрытий оборудования, баков трубопроводов, электрохимическая защита.

3. Характеристика условий труда аппаратчика ХВО.

4. Приготовление раствора из фиксаналов.

5. В каких случаях согласно требованию Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов запрещается пуск оборудования и выполнение отдельных операций при его работе?

## БИЛЕТ № 19

1. Обессоливание воды.

2. Назначение и конструкция механических фильтров. Основные показатели работы механических фильтров.

3. Возможные пути попадания вредных веществ в организм человека, их действие. Характерные признаки отравления вредными веществами и оказание первой помощи.

4. Классификация методов удаления примесей. Характеристика процессов безреагентного и реагентного методов удаления примесей.

5. Требования Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов к площадкам и ступеням лестниц в котельной.

## БИЛЕТ № 20

1. Дренажи и каналы на водоочистке. Устройство открытых и закрытых каналов химводоочистки.

2. Ревизия арматуры, оформление документации.

3. Причины электротравматизма.

4. Обработка воды по методу катионного обмена.

5. Требование Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов к качеству котловой воды.